Gölbaşı Merkez Asfalt, Cumhuriyet, Fatih, Hürriyet, Kurugeçit, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Yeni ve Yenikent Mahallelerindek Mahallelerindeki Ağır Hasarlı Binaların Hurda Karşılığı Yıkım, Ayrıştırma Ve Moloz Taşıma İşi İhalesi

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

MADDE-1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu şartname kapsamında,

İdare: Adıyaman-Gölbaşı İlçe Özel İdaresi

Yüklenici: İhaleyi alan firmayı temsil etmektedir. Şartnamenin diğer kısımlarında ilgili tanımlar bu isimler olarak anılacaktır.

MADDE-2. İŞİN ADI, YAPILMA YERİ, ZAMANI VE NİTELİĞİ:

2.1 İşin Adı: Gölbaşı Merkez Asfalt, Cumhuriyet, Fatih, Hürriyet, Kurugeçit, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Yeni ve Yenikent Mahallelerindek Ağır Hasarlı Binaların Hurda Karşılığı Yıkım, Ayrıştırma ve Moloz Taşıma İşi

2.2. İhalenin yapılacağı yer:

Adres: Gölbaşı Kaymakamlığı SGK Binası 1. kat toplantı salonu.

İhale Tarihi ve Günü: 15.05.2023

İhale Saati: 14.00

2.3 İşin Türü, Yeri, Niteliği ve Zamanı:

2.3.1.İşin Niteliği: 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan Merkezli depremler nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından tespit edilen binaların/yapıların hurda karşılığı Yıkılması, Ayrıştırmanın Yapılması ve Enkazının Döküm Sahasına Taşınması İşi.

2.3.2. İşin Yapılma Yeri: Gölbaşı Merkez Asfalt, Cumhuriyet, Fatih, Hürriyet, Kurugeçit, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Yeni ve Yenikent Mahallelerindeki

2.3.3. Ağır Hasarlı Yapı Adedi: 748

2.3.4. Ağır Hasarlı Yapı metrekaresi: 278.650,28 M3

2.3.5.İşin süresi; İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

2.4.İhale Dokümanının Görüleceği Yer:

İhale dokümanları Adıyaman-Gölbaşı Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresinde ücretsiz görülebilir.

2.5. İhale dokümanının kapsamı:

İhale dokümanı;

a) İhale İlanı

b) İdari ve teknik Şartname

c) Sözleşme Tasarısı

d) Teklif mektubundan oluşmaktadır.

İhale dokümanı idarenin adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

MADDE-3. BEDELLER

3.1.İşin Muhammen Bedeli: İşin muhammen bedeli KDV Hariç 16.656.522,55TL (OnaltımilyonaltıyüzellialtıbinbeşyüzyirmiikiTL Ellibeş kuruş)  dur.

3.2.Geçici Teminati:

3.2.1. İhaleye ait geçici teminat bedeli en az 499.700,00TL (DörtyüzdoksandokuzbinyediyüzTürklirası)’ dır.

3.2.2. Geçici teminat mektubunun süresi ihale tarihinden itibaren en az 3 ay olmalıdır.

3.2.3. Nakit Geçici teminatlar idarenin TR61 0001 0006 4329 4316 3750 05 nolu hesabına yatırılabilir.

3.3. Kesin Teminat:

İhale üzerine kalan firma, sözleşme imzalanmadan hemen önce ihale bedeli üzerinden en az %20 oranında kesin teminat vermek zorundadır. Teminat Mektubu verilmesi halinde en az 12 ay süreli olacaktır.

MADDE-4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılabilmesi için istene belgeler:

a) Gerçek kişiler

1. Tebligat için, adres beyannamesi

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi / sirküleri

3. Nüfus cüzdanı/Kimlik belgesi aslı veya fotokopisi

4. Geçici teminat

5. Araç taahhütnamesi

6. İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği

7. Vekâleten katılma halinde vekâletname

c) Tüzel kişileri

1.Tebligat için, adres beyannamesi

2.Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

3.Teklif vermeye yetkili kişilerin imza beyannamesi/ sirküleri

4.Geçici teminat

5.Araç taahhütnamesi

6.İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği

7.Vekâleten katılma halinde vekâletname

8.Ticaret/Meslek odası kayıt belgesi

d) Ortak Girişim;

1.Tebligat için, adres beyannamesi

2.Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

3. Teklif vermeye yetkili kişilerin imza beyannamesi/ sirküleri

4.Geçici teminat

5.Araç taahhütnamesi

6.İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği

7.Vekâleten katılma halinde vekâletname

8.Ticaret/Meslek odası kayıt belgesi

9.İş Ortaklığı beyannamesi

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin asıllarını veya ihale saatinden önce idarece aslı görülen ve yetkili kişilerce “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurulmuş olan evraklar ile ihaleye katılabilirler.

MADDE-5. İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR:

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

B. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak geçici ve kesin teminatı gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu ve 2886 Sayılı Kanuna göre kovuşturma açılır.

MADDE-6. TEKLİFLERİN SUNULMASI:

- Teklifler KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan hariç bedel üzerinden verilecektir.

- İstekliler tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar komisyona elden teslim edecektir. TRT saatine göre son teklif saatinden sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

- Teklif mektubu ve teklifi oluşturan belgeler kapalı bir zarf içerisinde teslim edilecektir.

- Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklif zarfları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

MADDE-7. TEKLİFLERİND EĞERLENDİRİLMESİ VE UYGUN BEDELİN TESPİTİ:

İhale tarih ve saati başladığı anda teklif vermeyen istekliler ve teklif vermeye yetkili kişi veya vekili dışındaki kişiler ihale salonunun dışına çıkarılır.

Kapalı zarflar alınış sırasına göre açılarak ilanda ve idari şartnamede belirtilen yeterlilik için istenen belgelerinin var olup olmadığı ve uygun olup olmadığı kontrol edilir. Evrakı eksik olan veya evrakı uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır, değerlendirme dışı kalan teklif sahibi açık artırmaya alınmadan salondan çıkarılır.

Muhammen bedelin altında teklif veren isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacak olup, istekli arttırmaya alınmayacak ve salondan çıkarılacaktır.

Belgeleri tam ve uygun olan istekliler ile açık arttırmaya geçilir.

Arttırmada minimum artış tutarı ihale komisyonunca belirlenecek ve arttırmaya geçmeden açıklanacaktır.

Açık arttırmada verilecek teklif muhammen bedelin ve verilen ilk tekliflerden en yükseğinin altında olmayacaktır.

Arttırmada teklifler sözlü alınacaktır. Arttırmadan çekilecek istekli son teklifini imzalayarak ihaleden çekildiğini belirtecek ve salondan çıkacaktır.

Son istekli kalana kadar arttırma devam edecektir.

Arttırmada uygun bedel teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

MADDE-8. KOMİSYONUN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI: İhale komisyonu bütün teklifleri reddederek, ihalenin iptal edilmesinde serbesttir. Bütün tekliflerin reddedilmesi halinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Komisyonun ihaleyi iptal etmesi halinde varsa alınan geçici teminatlar iade edilir. Komisyonun iptal kararına itiraz edilemez.

MADDE-9. KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

İhale komisyonunca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin, adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

Kararda isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise sebepleri belirtilir.

MADDE-10. İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ:

İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları, İta Amirince karar tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

MADDE-11. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ:

İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İmza karşılığı bildirim tarihi, kararın istekliye tebliğ edildiği tarih sayılır. Elden teslim gerçekleştirildiğinden postada meydana gelebilecek gecikmeler göz önünde bulundurulmaz.

İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

MADDE-12. İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER:

İhale sırasında hazır bulunmayan isteklilerin, açık arttırmadan önceki yazılı ilk teklifleri geçerli sayılır.

MADDE-13. YÜKLENİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU:

- İhale üzerine kalan yüklenici sözleşme imzalamaya gelmek zorundadır. Sözleşmeye gelmemesi halinde, geçici teminatı idare adına gelir kaydedilir.

- Yüklenici işe başlamayı müteakip ihale bedeli 3 (üç) eşit taksit halinde her ayın sonunda;

Birinci ayın sonunda 1 Taksit,

İkinci ayın sonunda 2 Taksit,

Üçüncü ayın sonunda 3 Taksit

İlçe Özel İdaresinin TR61 0001 0006 4329 4316 3750 05 hesabına nakit olarak yatırmak zorundadır.

Yüklenici her türlü vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır.

Vukua gelecek işlem, hasar, zarar ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

İş bitiminden sonra yapılacak denetimlerde çıkabilecek varsa yüklenicinin eksik ödemeleri, bu işe ait teminatından kesilir. Teminatın yeterli olmaması veya şirket değişikliği gibi sebeplerle yüklenici zimmet olarak çıkarılan veya tazmin kararı alınan fazla ve yanlış ödemeleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE-14. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU:

İdare, İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre yıkımı yapılacak yapıları ve yıkım sonucu çıkacak enkazı yükleniciye teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE-15. YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA, BİTİRME TARİHİ ve SÜRE UZATIMI

15.1. İhale kararının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yer teslimi yapılacaktır. Yer teslimi ile işe başlanmış sayılacaktır.

15.2. İşin süresi İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) gündür.

15.3. İşin bitiminde, İdare tarafından gerekli kontroller yapılmak suretiyle kabul işlemi yapılacaktır.

MADDE-16. KABUL KOŞULLARI

Bu işin kabulü hizmet ihaleleri muayene ve kabul yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılacaktır. Kabul ile ilgili olarak bir garanti süresi öngörülmemektedir. Ancak kabul tarihine kadar 3. kişilere karşı maddi hasar verildiğinin belgelenmesi halinde yüklenici verilen maddi hasar bedelini ödemesini müteakip kabul işlemi yapılacaktır.

MADDE-17. İŞ ARTIŞI VE EKSİLTMESİ:

İdareler tarafından arazi hasar tespit işlemleri neticesi, işbu ihale harici olup ilave edilmesi gereken ağır hasarlı yapıların tespiti halinde; ihale bedelinin, taşınmazı yapılacak toplam inşaat alanına (…….. m2) bölümü ile bulunan birim bedel üzerinden fiyatlandırılıp İdareye nakden ödenmek üzere, İdarenin talimatı üzerine iş artışı veya eksilişi şeklinde Yüklenici tarafından yıkım-taşıma-ayrıştırma işlemleri yapılabilir.

MADDE-18. DENETİM:

İşin denetimi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İdare tarafından tespit edilen eksiklikler yüklenici tarafından giderilir.

Kontrol tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi nedeniyle yüklenici hiçbir hak talep edemeyeceği gibi, ihale kapsamında kendisine tevdi edilen işleri de geciktirmeden yerine getirmek zorundadır.

MADDE-19. İHALE KONUSU İŞİN YAPILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

19.1. Yüklenicilerin Sahip Olması Gereken Asgari Personel ve Araçlar;

19.1.1. İstenen makine, teçhizat ve ekipman kendi malı olacağı gibi taahhüt edilerek te temin edilebilir. Araç, makina ve teçhizatlardan kendi malı olanlar; kendi malı olduğunu gösteren belgeleri(Ruhsat, tescil vb) belgeleri sunmaları yeterlidir.

Yüklenici, aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

1)  60 adet Damperli Kamyon (En az 280 hp gücünde, En az 25 ton azami yüklü ağırlık)

2)  35 Adet Ekskavatör (25 adedi paletli, 10 adedi kırıcılı) (260 - 299 hp) (maksimum 2,5 m3) .

3)  2 adet Yıkım Makası (Çene) 1 adeti en az 27-30 m yüksekliğe kadar ulaşan makine

4)  2 adet Sulama aracı

5) 4 adet Lastikli Ekskavatör veya JSB

6) 2 Adet Yükleyici Kepçe

7 ) 1 Adet Lowbed

Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine, teçhizat ve bu iş kapsamında bu makine operatör ve destek personelini yıkım-enkaz taşıma ve ayrıştırma süreçlerinde mahallinde hazır bulundurulacaktır.

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 3 gün içinde cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanının tamamını iş programına uygun olarak iş yerinde çalışmaya başlatmakla yükümlüdür. Aksi durumda Gecikme ve Cezalar maddesi gereğince cezai hükümler uygulanır.

MADDE-20. Yüklenici, alt yüklenici çalıştıramaz.

20.1.Yüklenici, nitelikli makine (makas vb) kullanımı için gerekli lisanslı operatörleri çalıştırmak zorundadır.

MADDE-21. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi

21.2.1. Ada/Parsel ve Adres bilgileri iş yeri teslimi esnasında kontrol teşkilatı tarafından yüklenici firmaya teslim edilecektir.

21.2.2. Yüklenici tarafından, yıkılması istenilen yapılar/ binalar iş talimatında belirtilen süreler içerisinde yıkılarak enkazı kaldırılacaktır. Yüklenici, kendisine verilen ve yıkılması istenilen yapı ve inşaatların yıkımından ve enkazının kaldırılmasından yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargı kararları haricinde hiçbir şekilde imtina edemez. Ayrıca yıkımın yapılması ve enkazın kaldırılması sürecinde Cumhuriyet Başsavcılığının tüm talimatlarına uygun olarak hareket edilecektir. (yıkık yapıların zemin katına kadarki kısmın enkazının kaldırılması, kalanının Başsavcılık talimatıyla daha sonra kaldırılması, yıkılacak yapıların zemin kata kadar yıkılması, zemin altında kalan katların daha sonra yıkılıp kaldırılması vb.)

21.2.3. İdarece gösterilen yapılar/binalar yıkıma başlamadan önce Yüklenici tarafından incelenecek, gerekli tedbirler alındıktan sonra işe başlanacaktır. Yüklenici yıkıma başlamadan önce yıkılacak yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistem ve taşıma gücü özelliklerini inceleyerek yapıda ve/veya yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik, insanlar ve çevre açısından alınacak güvenlik iş ve işlemlerini yapmakla sorumludur. Yıkım esnasında oluşan her türlü hasarlar yüklenici tarafından giderilir. Yüklenici işe başlama gününden itibaren her gün yapılan işin özetini (yıkılan, taşınan yapı sayısı, m2 ve m3 cinsinden değerlerini) mesai bitiminde idareye yazılı olarak verme zorunluluğu vardır.

21.4. Yıkımla İlgili Emniyet Tedbirleri

Yıkımlar esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin can, mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbir 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bununla ilgili yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır. Ayrıca şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkışın engellenmesi ve kontrol sistemi oluşturulacak olup yıkıma konu bina/binaların elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat bağlantıları, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları sağlanmak suretiyle kesilecektir.

Yıkımlar esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin yangın hususunda can, mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbir, 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 27.11.2007 tarih ve 12937 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bununla ilgili yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır.

Çalışma esnasında meydana gelecek iş kazaları, yaralanma ve ölüm vakaları ile doğabilecek tüm maddi ve manevi hatalardan dolayı oluşacak zararlardan yüklenici bizzat sorumludur. Bu tür vaka ve olaylardan idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yıkım sırasında malzeme düşmesine karşı zeminde gerekli koruma ve çevre bandı oluşturularak, yetkisiz ve tedbirsiz erişim engellenecektir.

Her türlü iş makinesinin nakliyesi, ulaşımı ve çalışmaları sırasında altyapı tesislerine zarar vermeyecek tedbirler alınacak, zarar verilmesi halinde derhal hasar giderilecektir.

Enkaz taşıma konusunda idareye güzergah bilgilendirmeleri yapılacaktır.

21.5. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Tedbirler

Yıkımlarda, enkaz taşımada ve ayrıştırma süreçlerinde görev alacak tüm personelin bu tür işin gerektirdiği koruyucu kıyafet ve güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış olması gerekmektedir. (Baret, çelik burunlu bot, bu işe uygun nitelikte iş elbisesi, yağmurluk, bağlama halatı vb.) Yıkım esnasında gerekli donanımı olmayan personel bulundurulmaz ve çalıştırılamaz.

Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde başta çatıdaki söküm çalışmalarındaki “yüksekte çalışma riski” olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına uygun olarak önlemler alınır.

Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından çalıştırılacak tüm personelin sağlık taramaları ilgili mevzuat gereğince yerine getirilir.

21.6. Gerektiğinde Kolluk Kuvveti Temin edilmesi

Yıkımlar ve enkaz taşıma esnasında mukavemet olacağı kuvvetle muhtemel olması durumunda gerekli yerlere kolluk kuvvetlerinin temini için resmi yazışmalar İdare tarafından yapılacaktır.

21.7. Yıkım Atıklarının/ Molozların ve İnşaat Atıklarının Nakli

Yüklenici tarafından yıkımlardan çıkacak moloz ve yıkım atıkları depo, yükleme ve nakliyesinin planlama ve uygulaması çevre sağlığı düzeni ve trafik düzenini etkilemeyecek şekilde gerçekleştirilecektir. Nakliye ve döküm dolayısıyla yükleniciye ayrıca bir ücret ödenmez.

21.8. Yargı Kararları

Yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargı kararlarının uygulama sırasında Yükleniciye ibrazı halinde derhal bu husus İdare’ye bildirilecek ve gelen cevaba göre işlem yapılacaktır. Aksi taktirde yüklenici ve yüklenici temsilcileri hukuki olarak sorumlu olacaklar, doğmuş veya doğacak olan zararları tazmin edeceklerdir.

21.9. Sigorta

Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.

Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemler sonucu ortaya çıkabilecek zararların teminat altına alınması için Yüklenici tarafından 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır.

All risk sigortasının ve 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortalarının birer örneği yıkım işine başlamadan önce idareye teslim edilecektir.

MADDE-22. YÜKLENİCİNİN İŞE AİT SORUMLULUKLARI

İş kapsamında yüklenici aşağıda sıralanan hususları dikkate alarak çalışmalarını yürütecektir.

- Yüklenici işyeri teslim tutanağı ile birlikte işe başlayacaktır.

- Söz konusu binaların yıkımı patlayıcıyla yıkılmayacak, yıkımı yapılacak olan yapılar Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkılacaktır.

- Yıkım sırasında oluşan inşaat atıklarının inşaat sahasında geçici depolanması için gerekli planlamanın yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Yıkım sahasından seçici yıkım sonrasında elde edilen yıkım atıklarının hangi atık depolama/geri dönüşüm tesisine nasıl bir güzergahtan götürüleceği ve yapının taşıyıcı sisteminin yıkılmasından elde edilen yıkım attığının ise hangi depolama alanına gideceği ile ilgili bir planlama yapılıp idareye bildirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Yüklenici, yıkılması gereken imalatlar dışındaki binalar ile çevreye verdiği her türlü zarardan sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir. Ödemediği taktirde güvence teminatından kesilecektir.

- Ağır hasarlı yapılar, çatıdan başlamak üzere yol seviyesine kadar yıkılıp sökülecek ve çıkan molozlar ve artıklar idarenin göstereceği hafriyat döküm alanına nakledilecektir. Yıkım öncesinde kritik noktalarda, güvenlik, alt yapı ve zemin özellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol açmamak için incelemeler ve çalışmalar yüklenici tarafından yapılacaktır. İdarece gösterilen binalar, bloklar yıkıma başlamadan önce yüklenici tarafından incelenecek, gerekli tedbirler alındıktan sonra işe başlanacaktır. Yüklenici yıkıma başlamadan önce yıkılacak yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistem ve taşıma gücü özelliklerini inceleyerek yapıda ve/veya yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik, insanlar ve çevre açısından alınacak güvenlik iş ve işlemlerine yönelik gerekli önlemleri alacaktır. Yıkım ve taşıma anında meydana gelecek her türlü hasarlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Gerekli emniyet tedbirleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

- Yıkımı yapılacak olan binaların üzerinde bulunan malzemelerin sökümü esnasında ve yıkım esnasında olabilecek her türlü kazadan yüklenici firma sorumludur.

- Yıkım ve enkaz kaldırma sürecinde çevre ve hava kirliliğini önlemek üzere gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacak olup partikül yayılımını azaltmak üzere sulama yapılarak tedbir alınacaktır.

- Yüklenici firma yıkım sahasında enkaz içinde bulunan demir ve diğer hurda malzemelerin ayrıştırılmasını yapılabilecektir. Yıkımı yapılacak olan binaların çevresinde güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklanacak, iş sahasında girilmez levhaları asılacak, bu konuda görevli operatör ve yıkım, söküm işinde çalışan işçiler güvenlik konusunda bilgilendirilecektir,

- 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında yayımlanan ‘’ İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ‘’ ve 6331 sayılı kanun hükümlerine göre; işyerinde bulundurulması gereken iş güvenliği uzmanı, doktor ve uzmanların, söz konusu Kanun kapsamında çalışma zaman ve dilimlerinin yapı denetim teşkilatına sunulmasının sağlanması, iş güvenliğine yönelik ortak çalışmaların yapı denetim teşkilatıyla koordineli olarak yürütülmesi ve iş güvenliği konusunda her türlü önlemin maksimum seviyede alınması, artırılması ve çalışan personelin ‘’ İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ‘’ konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunundaki hükümler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

- Söz konusu işi alan yüklenici, bu işle ilgili sözleşme imzalanıp yer teslimi yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yapacaktır. Yüklenici sözleşme kapsamında bu yıkım işi ile ilgili doğacak olan borçlar ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi ve kesintileri karşılamakla yükümlüdür.

- Yüklenici hafriyat ayrıştırması durumunda ihaleye konu olmayan ve yıkımı yapılmayacak yerlerde meydana gelen maddi ve manevi zararları tazmin etmekle mükelleftir.

- Yüklenici enkaz kaldırma işinde çalışacak işçilerin sigorta bildirimlerini işe başlamadan önce idareye ibraz edecek, kesinlikle sigortasız işçi çalıştırmayacak ve yıkım sahasına sigortasız işçi almayacaktır. İşçilerin her türlü yemek, yol, giyecek, sigorta, maaş vb. giderleri ile İş Kanunu kapsamındaki tüm sorumluluklar yükleniciye aittir.

- Operatör ve işçilerin veya yüklenici firmanın tedbirsizliğinden ve hatasından dolayı üçüncü kişilerin veya kamunun uğrayacağı zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu fıkradaki zarardan dolayı idare ve Kontrol Teşkilatı sorumlu tutulmayacaktır.

- Yıkılacak binalar temel alt seviyesine kadar (temel dahil) yıktırılıp, enkazı kaldırılacaktır. Bodrum katlar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yıkılıp doldurularak zemin kotuna gelecek şekilde hafredilecektir. İnşaat sahasında herhangi çöp, moloz ve kırıntı inşaat malzemesi kalmayacak şekilde temizlenerek idareye teslim edilecektir.

- Yüklenici, yapılacak çalışmaları baştan sonuna kadar her türlü fotoğraf ve görüntüsünü kaydederek idareye günlük olarak mesai bitiminde teslim edecektir.

- Söz konusu hafriyat alanında çevreyi rahatsız etmek, arsa duvarlarına zarar vermek, bahçe ve ağaçlara zarar vermek ile çevre temizliğinden yüklenici firma sorumludur.

- Yüklenici, çevre güvenliği, taşıma güvenliği ve çalıştırılacak olan işçilerin güvenliği için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu işle ilgili tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir. İdare ve Kontrol Teşkilatı sorumlu tutulmayacaktır.

- İdaremiz, yüklenicinin hafriyat döküm sahalarındaki çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecektir. İdare veya Belediye ilave döküm sahası belirleyebilir. Döküm sahaları dışına kesinlikle döküm yapılmayacaktır.

- Yüklenici yapmış olduğu işlerdeki yanlışlıklardan ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan doğruya sorumludur.

- Enkaz kaldırma ve yıkım işi idare tarafından görevlendirilen teknik personel tarafından denetlenecektir.

İşin yapımı sırasında yüklenici, idarenin tüm sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almak zorundadır.

- Yıkımdan önce yapının içindeki gaz, kanalizasyon, telekom, su ve elektrik ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.

- Yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Yıkım, yükleme, nakliye, boşaltma, çevre temizliği, düzenleme çalışmaları esnasında kamu ve özel şahıslara ait her türlü mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara ve 3. şahıslara gelebilecek zararların, davaların, cezaların sorumlusu ve muhatabı yüklenici firma olacaktır.

- Kamu Kurumları tarafından yapılan yıkım, yükleme, nakliye, boşaltma, çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları esnasında bu işlerle ilgili tüm cezaların sorumlusu ve muhatabı yüklenici firma olacaktır.

- Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle yükümlüdür.

- İşin başında ve devamı sırasında, işin programına uygun olarak yürütülmesini teminen, yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı idareye ait olmakla birlikte, her türlü hazırlık ve tedbiri yüklenici almakla yükümlüdür.

- Bina etrafında binanın yıkımına teknik olarak engel teşkil edecek herhangi bir unsur (çevre duvarı, bahçe kapısı, ağaç vb.) üzerinde idarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem yapılacaktır,

- Yıkılan yapıdan çıkan her türlü moloz taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır.

30)Yıkım sahasında hurda ayrıştırılması sonrasında oluşacak çukurlar uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.

31)Yıkım işinde çalışacak araçlara araç takip sistemi takılarak araçların takibi idare tarafından takip edilecektir.

32)Yıkıma konu yapının analizi yapılarak tehlikeli, patlayıcı ve parlayıcı özelliğe sahip maddeler var ise tespiti yapılacak, yıkılacak yapıda EYP, LPG tankı, petrol tankı vb. yanıcı, tutuşucu ve patlayıcı özelliğe sahip her türlü maddeler binalardan uzaklaştırılmadıkça yıkım ve söküm işlemleri gerçekleştirmeyecektir. Bu konuda İdare bilgilendirilerek özellikle kimyasal malzemenin bertarafı için gerekli önlemler alınacaktır.

33)Döküm sahalarının kontrolünü yapabilmek için giriş çıkışların tek yerden yapılarak çevresinin korunaklı bir şekilde çevrilmesinin yapılması gerekmektedir.

34)İhale kapsamında belirtilen metrekare ve metreküp ve kilogram/ton verileri yaklaşık olarak hesaplanmış olup iş tamamlandığında kesinleşecek olup yüklenici ilave hiçbir hak talep etmeyecektir.

- Yıkım, nakliye ve ayrıştırma dahil işin her aşamasında ortaya çıkabilecek olan ve depremzedelere/ikamet sahiplerine ait olabilecek tüm kıymetli ve değerli evraklar, kesici ve delici aletler, ateşli silahlar, ziynet eşyaları, kişisel eşyalar, kimlik/pasaport vb. belgeler tüm malzemeler tutanakla ilgili kolluk kuvvetlerine teslim edilerek tutanağın bir nüshası idareye teslim edilecektir.

- Yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

- Yüklenici yıkım, taşıma, ayrıştırma işini başkasına devredemez.

MADDE-23. DİĞER HUSUSLAR

23.1. Şartnamenin Ekleri

Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde konu ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmenlik ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır. İş bu şartname 28 madde ile ekinde bulunan Ağır Hasarlı Binaların yıkımı yapılacak yapılara ait listeden ibarettir.

23.2.Anlaşmazlık Halleri

İşin yürütülmesi esnasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Gölbaşı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23.3. Özel Hususlar

23.3.1.7269 Sayılı Kanun Kapsamında, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri tamamlanacaktır. Arama kurtarma faaliyetleri devam eden lokasyonlarda AFAD ve adli makamlarca uygun görülmesi halinde, faaliyet devam ederken bilirkişi incelemesi yapılabilecektir. Adli bilirkişi incelemesi tamamlanan yapılarda yıkım sürecine geçilebilecektir.

23.3.2.Ağır Hasarlı yapıların yıkımı öncesi Başsavcılığın gerekli izni, yüklenici tarafından sağlanacaktır.

23.3.3.Ağır Hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri yapılacak binaların malik ve kiracıları ile muhtarlara durum bildirilecek, yıkım işlemi katılım sağlayan malik ve kiracılar nezaretinde kaldırılacaktır.

23.3.4. Ağır Hasarlı yapıların ve enkazın taşınması esnasında; kamu kurum ve kuruluşu, finans kuruluşları, kişi ve tüzel kişilere ait çıkabilecek, maddi ve idari değere matuf özel eşyaların (ziynet eşyası, para kasaları, ateşli silah, kurum gizli evrakları vb.) korunması için yeteri kadar kolluk kuvveti hazır bulunacak ve bunlar için gerekli tutanaklar doldurulacaktır. Bu eşyalar Yüklenici tarafından kolluk kuvvetine tutanak ile teslim edilecektir.

23.3.5.Döküm alanının güvenliği için kolluk kuvvetlerinden yardım alınacaktır.

23.3.6.Yıkım işlemi tamamlandıktan ve yıkıntı atıkları ile molozlar hafriyat sahasına döküldükten sonra enkazdan çıkan hurda demir ve diğer hurda malzemeler yüklenici tarafından tasarruf edilir.

23.3.7. İş süresi boyunca Yüklenici Firma

1 Adet Harita Mühendisi veya Teknikeri,

1 Adet İnşaat Mühendisi veya teknikeri,

1 Adet Çevre Mühendisi görevlendirecektir.

Yüklenici işin süresince işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak olan, idarenin ve kontrol teşkilatının kullanımına sunulacak olan 1 Adet Tablet, 1 Adet A3 Renkli Yazıcı, 1 adet A4 yazıcı olmak üzere 2 adet yazıcı temin edecektir.

Kontrol teşkilatının arazi ve saha işlerini yerinde takibi için yüklenici tarafından en fazla 5 yaşında, yakıtı, bakımı, sigorta muayene ve çıkabilecek tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere kontrol teşkilatına 2 adet binek araç tahsis edilecektir.

MADDE-24. YASAK VE SORUMLULUKLAR:

Yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerinde yasak ve sorumluluklar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun bu konudaki hükümleri uygulanır.

MADDE-25. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

Hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE-26. Yükleniciye yapılacak tebliğler için ihale dosyasında bulunan ikametgâh belgesindeki adresler geçerlidir. Kanuni ikametgâhını değiştiren yüklenici (10) on gün içinde İdareye bildirmek zorundadır. Aksi halde dosyada belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

MADDE-27. İhale konusu iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında hurda taşınır satışı kapsamında yürütüldüğünden ayrıca KDV alınmayacaktır.

MADDE-28. Sözleşme taslağı iş bu şartnamenin ekidir.

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

YÜKLENİCİNİN

ADI SOYADI		TEBLİGAT ADRESİ               	İMZA TARİHİ	      İMZA

……………………… 	………………………	         		 …/05/2023		………….

……………………… 	………………………	   		…/05/2023		………….